## 200101_업체명(업체환경정보)
CMM 이전을 위한 현지업체 정보
김재희
장비명: |  |  |  | 업체명:
노란색 칸만 기재 부탁드립니다.
요청사항 | 내 용
담당자 | 성명/직책 |  |  | E-mail
연락처
업체정보 | 현주소
이전주소
| 측정실 건물 층수 | 기존측정실 : |  |  | 신규측정실 :
| 엘리베이터 하중 | 기존측정실 유 무 |  |  | 기존측정실 유 무
|  | 제한하중 : Kg |  |  | 제한하중 : Kg
기본정보 | 화물차 | 덕인진행 업체지원 |  |  | 4.5톤 윙바디 차량필수
| 지게차 | 덕인진행 업체지원 |  |  | ()톤 이상필요
| 교정필증 | 필증발행 필증미발행
측정실 환경(신규측정실) | Room공사 | 완료 미완료 |  | 예정일
| 전기공사 | 완료 미완료 |  | 예정일
참고) 덕인컨트롤러: 220VAC 단상, 60Hz, 3KW
| 항온항습기 | 설치 미설치 |  | 예정일
| 측정실온.습도 | 20 ℃ ± 2 ℃/h |  |  |  | 40% ~ 60% R.H
| 에어콤프레샤 | 설치 미설치 |  | 예정일 |  |  | 1. 중형 이하 장비(HERO, SIGMA, CHAMP, HIT)
|  | 참고) 압력_0.5Mpa 이상, 분당 300리터이상(약 4마력이상) | [5 empty] | - 분당 300리터 이상(약 4마력 이상)
| ※ 콘센트 접지는 필수사항 입니다. | [5 empty] | 2. 대형장비(MHB & VICTOR)
도비(중량물이동업체) | 도비사용가능여부 | 가능 불가능 | [5 empty] | - 분당 500리터 이상 / 약 5마력 이상
| 도비비용 |  |  | 기타비용
※귀사에서 도비를 이용 이동일 경우 가능 체크, 아닐경우 불가능 체크
※도비 이용시 비용은 일정 및 현지 사정에 따라 변경됩니다.
참고용 CMM 외형 치수(업체보유제품) | [6 empty] | 장비 Overall Dimensions(mm) | [6 empty] | 장비 Overall Dimensions(mm)
[7 empty] | 장비 | Model | X1 | Y1 | Z1 | Z2(Z축 분해) | 지게차 | 장비 | Model | X1 | Y1 | Z1 | Z2(Z축 분해) | 지게차
[7 empty] | HIT | 454C | 1060 | 1290 | 2200 | 1550 | 3ton | HERO | 665 | 1572 | 1734 | 2431 | 1676 | 5ton
[8 empty] | 554C | 1160 | 1290 | 2200 | 1550 |  |  | 785 | 1672 | 1934 | 2431 | 1676
[8 empty] | 564C | 1160 | 1390 | 2200 | 1550 |  |  | 7106 | 1672 | 2134 | 2631 | 1776
[7 empty] | SIGMA | 665N | 1415 | 1780 | 2470 | 1695 | 5ton |  | 8127 | 1772 | 2334 | 2831 | 1876
[8 empty] | 785N | 1515 | 1980 | 2470 | 1695 |  | VICTOR | 9127 | 2210 | 2720 | 2900 | 2030 | 7ton
[8 empty] | 7106N | 1515 | 2180 | 2670 | 1795 |  |  | 101008 | 2310 | 2520 | 3100 | 2130
[8 empty] | 8127N | 1615 | 2380 | 2870 | 1895 |  |  | 101208 | 2310 | 2720 | 3100 | 2130
[7 empty] | MHB | 9127N | 1890 | 2545 | 3110 | 2020 | 7ton |  | 101508 | 2310 | 3020 | 3100 | 2130 | 10ton
[8 empty] | 101008N | 1990 | 2345 | 3310 | 2120 |  |  | 121210 | 2510 | 2720 | 3500 | 2330
[8 empty] | 101208N | 1990 | 2545 | 3310 | 2120 |  |  | 121510 | 2510 | 3020 | 3500 | 2330 | 15ton
[8 empty] | 101508N | 1990 | 2845 | 3310 | 2120 | 10ton |  | 151510 | 2810 | 3020 | 3500 | 2330 | 20ton
[8 empty] | 121210N | 2190 | 2545 | 3710 | 2320 |  |  | 152010 | 2810 | 3520 | 3500 | 2330
[8 empty] | 121510N | 2190 | 2845 | 3710 | 2320 | 15ton |  | 153012 | 2810 | 4520 | 3900 | 2530 | 20ton 가로
| 모델명 | X1 | Y1 | Z1 | Z2 |  |  | 151510N | 2490 | 2845 | 3710 | 2320 | 20ton | HIT-V | 442 | 1050 | 1210 | 1720
[8 empty] | 152010N | 2490 | 3345 | 3710 | 2320 |  |  | 552 | 1150 | 1310 | 1720
[8 empty] | 153012N | 2490 | 4345 | 4110 | 2520 | 20ton 가로 |  | 662 | 1250 | 1410 | 1720
[7 empty] | CHAMP | 454C | 1230 | 1240 | 2100 | 1577 | 3ton |  | 882 | 1470 | 1810 | 1720
기존 측정실 문사이즈/사진 (문폭/문높이) | ※ 측정실 내•외부 사진과 장비 입고 경로와 출입문 사이즈 첨부 | [6 empty] | 554C | 1330 | 1240 | 2100 | 1577 |  |  | 101002 | 1670 | 2010 | 1720
[8 empty] | 564C | 1330 | 1340 | 2100 | 1577 |  |  | 101502 | 1670 | 2510 | 1720
[7 empty] | MHG |  | 5381 | 5462 | 4576 | 2674 |  |  | 152002 | 2170 | 3010 | 1720
[7 empty] | GIANT |  | 2750 | 5430 | 4790 | 650 |  | ZODIAC | 665M,C | 1400 | 2200 | 2620 |  | 5ton
[7 empty] | ACE | 500C | 1142 | 1203 | 2034 |  | 3ton |  | 785M,C | 1500 | 2400 | 2620
[7 empty] | TOP | 665C | 1380 | 1940 | 2617 |  | 5ton |  | 1076M,C | 1500 | 2600 | 2720
[8 empty] | 785C | 1480 | 2140 | 2617 |  |  | ASTRO | 443M, 543M | 1040 | 1160 | 2050 |  | 3ton
[8 empty] | 1076C | 1480 | 2340 | 2717 |  |  |  | 443C, 543C | 1040 | 1140 | 2050
신규측정실 문사이즈/사진 (문폭/문높이) | ※ 측정실 내•외부 사진과 장비 입고 경로와 출입문 사이즈 첨부
측정실 진입로 최소 사이즈 (ㄴ,ㄷ 자 코스일 경우) | ※ 측정실 입고 경로 사진 및 사이즈 기입(가로,세로,높이)
측정실 바닥 사진 (기존,신규 측정실) | ※ 측정실 바닥 사진 첨부 및 제질 확인
전달내용 및 특이사항